## КОНСТАНТЫ
Константы | Значение
p_ts_reserve_node | 25
p_transfer | 10
p_convert | 0
p_charge_discharge | 15
p_loss_of_load_penalty | 5000
p_curtailment_VRE_penalty | 2000
p_reserves_penalty | 1000

## Узлы
| n1 |  | n2
Час | Потребление | Импорт-экспорт | Потребление | Импорт-экспорт
0 | 40 | 0 | 40 | 10
1 | 45 | 0 | 45 | 10
2 | 200 | 0 | 100 | 10
3 | 200 | 0 | 100 | 10
4 | 200 | 0 | 100 | 10
5 | 200 | 0 | 100 | 10
6 | 200 | 0 | 100 | 10
7 | 200 | 0 | 100 | 10
8 | 200 | 0 | 100 | 10
9 | 200 | 0 | 100 | 10
10 | 200 | 0 | 100 | 10
11 | 200 | 0 | 100 | 10
12 | 200 | 0 | 100 | 10
13 | 200 | 0 | 100 | 10
14 | 200 | 0 | 100 | 10
15 | 200 | 0 | 100 | 10
16 | 200 | 0 | 100 | 10
17 | 200 | 0 | 100 | 10
18 | 60 | 0 | 100 | 10
19 | 60 | 0 | 100 | 10
20 | 60 | 0 | 100 | 10
21 | 60 | 0 | 100 | 10
22 | 60 | 0 | 100 | 10
23 | 60 | 0 | 100 | 10

## Станции (пост)
| Узел | Тип | Установленная мощность | Коэффициент резерва | Минимальная нагрузка | Набор нагрузки в час | Сброс нагрузки в час | Переменные издержки | Топливные издержки | Издержки на запуск
0 | n1 | Угольные станции | 50 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
1 | n1 | АЭС | 50 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1
2 | n1 | ПГУ | 50 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1
3 | n1 | ПТУ | 50 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1
4 | n2 | Угольные станции | 100 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
5 | n2 | АЭС | 100 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1
6 | n2 | ПГУ | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1
7 | n2 | ПТУ | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1

## Станции (пер)
Часы |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
n1 | Угольные станции | КПД | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
n1 |  | Минимальная обязательная нагрузка | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 3.7 | 0.10 | 4.7 | 0.11 | 5.7 | 0.12 | 6.7 | 0.13 | 7.7 | 0.14 | 8.7 | 0.15 | 9.7
n1 |  | Максимальная обязательная нагрузка | bar: 0 to 23
n1 | АЭС | КПД | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
n1 |  | Минимальная обязательная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n1 |  | Максимальная обязательная нагрузка | bar: 0 to 23
n1 | ПГУ | КПД | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
n1 |  | Минимальная обязательная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n1 |  | Максимальная обязательная нагрузка | bar: 0 to 23
n1 | ПТУ | КПД | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
n1 |  | Минимальная обязательная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n1 |  | Максимальная обязательная нагрузка | bar: 0 to 23
n2 | Угольные станции | КПД | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
n2 |  | Минимальная обязательная нагрузка | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5
n2 |  | Максимальная обязательная нагрузка | bar: 0 to 2.5
n2 | АЭС | КПД | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
n2 |  | Минимальная обязательная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n2 |  | Максимальная обязательная нагрузка | bar: 0 to 2.5
n2 | ПГУ | КПД | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
n2 |  | Минимальная обязательная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n2 |  | Максимальная обязательная нагрузка | bar: 0 to 2.5
n2 | ПТУ | КПД | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
n2 |  | Минимальная обязательная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n2 |  | Максимальная обязательная нагрузка | bar: 0 to 2.5

## ГЭС (пост)
Узел | Вода в водохранилище в первый час | Максимальный пропуск воды
n1 | 500 | 15
n2 | 0 | 0

## ГЭС (пер)
Часы |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
n1 | Приток воды в водохранилище | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
n1 | Вместимость водохранилища | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 995 | 990 | 985 | 980 | 975 | 970 | 965 | 960 | 955 | 950 | 945 | 940 | 935 | 930 | 925 | 920 | 915 | 910 | 905
n2 | Приток воды в водохранилище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n2 | Вместимость водохранилища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ВИЭ (пост)
Узел | Тип станции | Установленная мощность ВИЭ | Переменные издержки на ВИЭ
n1 | СЭС | 40 | 10
n1 | ВЭС | 60 | 12
n2 | СЭС | 100 | 10
n2 | ВЭС | 20 | 12

## ВИЭ (пер)
Часы |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
n1 | СЭС | КИУМ на каждый час ВИЭ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
n1 | ВЭС | КИУМ на каждый час ВИЭ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
n2 | СЭС | КИУМ на каждый час ВИЭ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
n2 | ВЭС | КИУМ на каждый час ВИЭ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5