## КОНСТАНТЫ
p_ts_reserve_node | 25
p_transfer | 10
p_convert | 0
p_charge_discharge | 15
p_loss_of_load_penalty | 5000
p_curtailment_VRE_penalty | 2000
p_reserves_penalty | 1000

## Узлы
n1
Час | Потребление | Импорт-экспорт
0 | 40 | 0
1 | 45 | 0
2 | 200 | 0
3 | 200 | 0

## Станции (пост)
| Узел | Тип | Установленная мощность | Коэффициент резерва | Минимальная нагрузка | Набор нагрузки в час | Сброс нагрузки в час | Переменные издержки | Топливные издержки | Издержки на запуск
0 | n1 | Угольные станции | 50 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
1 | n1 | АЭС | 50 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1
2 | n1 | ПГУ | 50 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1
3 | n1 | ПТУ | 50 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1

## Станции (пер)
Часы | n1 | Угольные станции |  | n1 | АЭС |  | n1 | ПГУ |  | n1 | ПТУ
| КПД | Минимальная обязательная нагрузка | Максимальная обязательная нагрузка | КПД | Минимальная обязательная нагрузка | Максимальная обязательная нагрузка | КПД | Минимальная обязательная нагрузка | Максимальная обязательная нагрузка | КПД | Минимальная обязательная нагрузка | Максимальная обязательная нагрузка
0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1
1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1
2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1
3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1

## ГЭС (пост)
Узел | Вода в водохранилище в первый час | Максимальный пропуск воды
n1 | 500 | 15

## ГЭС (пер)
Часы | n1
| Приток воды в водохранилище | Вместимость водохранилища
0 | 10 | 1000
1 | 10 | 1050
2 | 10 | 1000
3 | 10 | 1000

## ВИЭ (пост)
Узел | Тип станции | Установленная мощность ВИЭ | Переменные издержки на ВИЭ
n1 | СЭС | 40 | 10
n1 | ВЭС | 60 | 12

## ВИЭ (пер)
Часы | n1 | СЭС | n1 | ВЭС
| КИУМ на каждый час ВИЭ |  | КИУМ на каждый час ВИЭ
0 | 0.5 |  | 0.5
1 | 0.5 |  | 0.5
2 | 0.5 |  | 0.5
3 | 0.5 |  | 0.5